江西工业贸易职业技术学院动火作业申请表

| 动火申请部门 |  | 现场安全负责人（监火人）及 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火施工单位 |  | 动火作业人员 |  |
| 动火部位 |  | 动火方式 |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 动火原因、主要防火安全措施、配备的消防器材及周边情况 |  |  |  |
| 申请部门意见 | 部门负责人签字（公章）： |  |  |
| 安全保卫处 审批意见 | 审批人: 年 月 日 |  |  |
| 分管动火部门院领导 审批意见 | 审批人: 年 月 日 |  |  |
| 分管安全工作院领导 审批意见 | 审批人: 年 月 日 |  |  |
| 动火作业 安全规定 | 动火前“八不”： 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道使用后未清洗干净不动火。 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品或未采取相应防护措施不动火。 6.存储易燃易爆物品的仓库，未清除地面的可燃物品或未采取相应防护措施不动火。 7.未配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全负责人（监火人）不在场不动火。 动火中“四要”: 1.动火前要指定现场安全负责人（监火人）。 2.现场安全负责人（监火人）和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织疏散扑救工作。 4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。 |  |  |

注：1.涉及焊接、热切割等特种作业，动火作业人员必须向动火部门提交施工人员上岗资质证明及身份证明材料。

2.动火申请表一式二份，申请动火部门与审批单位各执一份。